ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTÃRÂREA NR. 112
din 18 august 2011

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ”

situată în municipiul Tg-Mureş str. Mărăşti nr. 13

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 13554 din 12.VIII.2011 a Direcţiei Tehnice, privind aprobarea investiţiei şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ” situat în str. Mărăşti nr. 13 din municipiul Tg-Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. d si ale art.97 din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare,

hotărăşte

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică precum şi indicatorii tehnico-economici a investiţiei „Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş”. Valoare totală a investiţiei, cu TVA, este de 717.802,47 lei echivalent cu 173.814,68  euro, din care C+M: 620.558,70 lei, echivalent cu 150.267,26 euro (la cursul de referinţă de 4,1297 lei/euro din data de 01.06.2011) conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  De realizarea investiţiei răspunde, Camera Agricolă Judeţeană Mureş cu asistenţa direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş.

PREŞEDINTE                                                  Contrasemnează

SECRETAR

Lokodi Edita Emőke

Aurelian Paul Cosma

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.13554/12..08.2011

Dosar nr. VII/C1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „ Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ”

situată în municipiul Tg-Mureş str. Mărăşti nr. 13

În Programul de investiţii pe anul 2011 al Consiliului Judeţean Mureş au fost prevăzute fondurile necesare pentru realizarea lucrării „Reabilitare Clădire Camera Agricolă Judeţeană Mureş ”

situat în str. Mărăşti nr. 13 din municipiul Tg-Mureş

În urma achiziţiei serviciului de proiectare a fost încheiat contractul nr.839/28.12 cu S.C. Aspect S.R.L. din Sîntana de Mureş,str. Suseni nr. 178,  pe baza căruia s-a întocmit documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii DALI.

Obiectul investiţiei este corpul de clădire care găzduieşte Camera Agricolă Judeţeană Mureş cu funcţiunea de birouri şi spaţii administreative .

Clădirea este dispusă pe o arie construită de 141,70 m2, arie desfăşurată 559,4 m2 cu regim de înălţime de Sp+P+E.

În urma efectuării expertizării clădirii s-au constat următoarele fenomene de avarie şi degradare ce afectează starea fizică, rezistenţa şi stabilitatea construcţiei analizate:

- Lipsa pe alocuri a amenajării teritoriului din jurul clădirii, care permite infiltrarea apelor

meteorologice la nivelul fundaţiilor,

- Deteriorări majore la nivelul finisajelor interioare şi exterioare,

- Deteriorări ale elementelor de lemn (şarpantă, planşeu de lemn) datorită infiltraţiilor de apă

la nivelul învelitorii,

- Zone de putrezire locală la şarpantă din cauza pătrunderii apelor meteorice,

- Defecte la căpriori, pane, cosoroabe, popi, şipci,

- Porţiuni de tavan umezite din cauza apelor pătrunse prin defecţiuni ale acoperişului,

- Stare de degradare a învelitorii de ţigle,

- Înfiltraţii de apă la nivelul fundaţiilor şi a soclurilor din lipsa  trotuarelor perimetrale,

- Fenomen de igrasie parţială la parter din lipsa stratului de izolaţie orizontal la pereţi,

- Uşi şi ferestre vechi din lemn, parţial deteriorate, cu rosturi de neetanşeitate,

- Instalaţia de apă rece şi canalizare montată îngropat (zonal aparent) este în stare proastă cu

grad înaintat de uzură,

- Instalaţia de încălzire centrală montată aparent executată din conducte de oţel este în stare

necorespunzătoare,

- Instalaţia electrică montată îngropat este veche şi prezintă risc mare de scurtcircuitare a conductorilor electrici.

Soluţia propusă:

Varianta 1.

În urma analizei efectuate asupra situaţiei existente, pentru reabilitarea clădirii, a instalaţiilor aferente şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare şi a condiţiilor igienico-sanitare de muncă se propun executarea următoarelor categorii de lucrări:

-  Modernizarea clădirii prin schimbarea finisajelor de la pereţii interiori şi exteriori prin glet de var pe polistiren .

-  Realizarea de tencuieli superioare la pereţi, zugrăveli lavabile constând din glet de ipsos pe tavanul de ipsos carton, zugrăveală lavabilă la pereţi şi tavane.

- Executarea placajelor de gresiei la pardoseala grupurilor sanitare, bucătărie (oficiu) şi spaţii tehnice.

- Executarea placajelor de faianţă la pereţii grupurilor sanitare şi bucătărie.

- Înlocuirea pardoselilor de parchet şi mochetă cu parchet laminat.

- Realizarea unor tavane din plăci de gipscarton montate pe suport metalic.

- Schimbarea în întregime a uşilor exterioare şi a ferestrelor cu tâmplărie termopan.

- Reabilitarea în întregime a reţelei electrice prin montarea de corpuri de iluminat noi, cu traseu şi cablaj nou, montat în tavanul fals sau montat în perete după caz. Se va înlocui inclusiv tabloul general şi se vor prevedea tablouri secundare noi, fără a se afecta branşamentul  electric existent.

- Reabilitarea în întregime a instalaţiei sanitare, prin echiparea grupurilor sanitare şi a bucătăriei (oficiu) cu obiectele sanitare specifice, înlocuind conductele de apă rece şi tubulatura de canalizare, cu instalaţie nouă,  cu păstrarea branşamentului existent de apă rece şi a  racordului existent de apă uzată menajeră la reţeaua de canalizare orăşenească.

- Reabilitarea în întregime a instalaţiei de încălzire, prin montarea de corpuri de încălzire statice de tip radiator noi, şi reţea de conducte de alimentare cu agent termic de încălzire realizate din ţeavă de cupru. Asigurarea agentului termic pentru încălzire şi preparat apa caldă de consum se va realiza prin montarea unei microcentrale murale de 35 kW cu funcţionare în regim de condensaţie.

- Realizarea unei reţele de protecţie împotriva efracţiei şi monitorizarea personalului care intră în zonele de lucru.

- Realizarea unei reţele de videointerfonie la uşa de intrare principală.

- Realizarea de ventilaţie la grupurile sanitare prin montarea a două ventilatoare şi tubulatură pentru eliminarea aerului viciat şi a umidităţii din grupurile sanitare.

- Termoizolarea faţadelor cu plăci de polistiren, fibră armată şi tencuială decorativă exterioară.

Valoarea totală a investiţiei cu TVA, este de : 717.802,47 lei echivalent cu 173.814,68  euro, din care C+M: 620.558,70 lei, echivalent cu 150.267,26 euro (la cursul de referinţă de 4,1297 lei/euro din data de 01.06.2011) conform devizului general anexat, elaborat de SC Aspect SRL.

Durata de realizare a investiţiei se estimează la 3 luni. Finanţarea investiţiei se va asigura din bugetul local.

Varianta 2.

Se propune realizarea următoarelor lucrări:

- Realizarea tuturor lucrărilor prevăzute pentru varianta 1.

- Schimbarea integrală a şarpantei şi a învelitoarei

- Termoizolarea planşeului peste etaj, coroborat cu realitatea planşeului din grinzi de lemn

şi analiza posibilităţii amenajării unei mansarde.

În acest caz valoarea investiţiei cu TVA, este de: 989.923,44 lei echivalent 239.708,31 euro din care C+M: 864.109,152 lei, echivalent cu 209.242,68 euro

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei din  varianta 1.

DIRECTOR EXECUTIV,					 DIRECTOR EXECUTIV,

Direcţia Tehnică					      Direcţia economică

Márton Katalin               		                                    Bartha Iosif

Văzut:  ing. Pătran Carmen, şef, serviciul I.A.P.

- Întocmit: sing. Gáspár Levente

Ex:2