MAROS MEGYEI TANÁCS

2014. szeptember 11-i

141. számú HATÁROZAT

a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ vízbevezetése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2014. 09. 04-i 15244-es számú  indokolását, a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 2014. 09. 01-jei 22764. sz. átiratát, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,

a helyi közpénzekről szóló 2006. évi 273-as számú utólag módosított és kiegészített törvény 44. cikkelyének értelmében,

a helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215. sz. újraközölt, utólag módosított és kiegészített törvény 91. cikk. (3). bek. f) pontja és 97. cikk. (1)-es bekezdése előírásai alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ  vízbevezetése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját  és műszaki-gazdasági mutatóit, a beruházás becsült értéke (HÉA-val együtt) 6267,00 lej, vagyis 1411,00 euró, amelyből É+Sz: 5274 lej, azaz 1187,00 euró (a RNB által 2014. 08. 11-re közölt 1 euró = 4,4415 lej árfolyamon), a jelen határozat szerves részét képező mellékletben található általános költségelőirányzat szerint.

2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal és a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Műszaki Igazgatósággal, amelyek végrehajtásáért felelnek.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

KÖZBESZERZÉSI ÉS BERUHÁZÁSI SZOLGÁLAT

Iktatószám: 15.244/2014. IX. 4.

Dosszié: IXB/2

INDOKOLÁS

a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ vízbevezetése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásához

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság központjaiban gondoskodni kell az ivóvízről, annak érdekében, hogy a szociális ellátási tevékenységeket optimális körülmények között, a megkövetelt szabványok betartásával lehessen végezni.

A jelenlegi helyzet:

Jelenleg a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ ivóvize egy kútból származik, szabad eséssel, ez látja el vízzel a 3 helyszínt (ÁGK - CIA, Foglalkoztatásterápiás Integráló Központ – CITO, LP) és a mosodát. A kútvizet adagolók szűrik, tisztítják az ihatóság érdekében. Minden évben, a nyári időszakban gondok vannak a minimális vízmennyiség biztosításával, ezért feltétlenül rá kell csatlakozni a települési vízhálózatra.

A helységben elkészült az ivóvízhálózat, következik az egyes fogyasztók rácsatlakozása.

A beruházás szükségessége és célszerűsége:

Jelen projekt megfelel az európai irányelvek fő célkitűzéseinek, ami a vízellátó és csatornázási szolgáltatások fejlesztését illeti:

- ivóvíz, 98/83/EEC;

- városi szennyvizek, 91/271/EEC;

- ivóvíz rendeltetésű felszíni vizek, 75/440/EEC;

- veszélyes szennyező anyagok a felszín alatti vizekben, 80/68/CEE;

- veszélyes szennyező anyagok a felszíni vizekben, 76/464/CEE.

Figyelembe véve, hogy Kisikland községben létezik egy vízhálózat, amelyet a radnóti víztisztító telep lát el, az ingatlant rá lehet kötni a község vezetékes vízhálózatára.

Ebből a szempontból a beruházás beilleszkedik az ivóvíz minőségéről szóló 2002. évi 458. sz. törvény célkitűzéseibe.

A sajátos célkitűzések a fő célkitűzés elsődleges vagy járulékos hatásai, például:

- a megbetegedési kockázat csökkenése;

- az ivóvíz minőségének biztosítása a hatályos jogszabályok szerint.

A csatlakozás megvalósítására vonatkozó javaslatok:

B1-es változat: a csatlakozó vezeték Dn 2”-es átmérőjű horganyozott acélcsőből készül, amelynek ára 18 lej/folyóméter;

B2-es változat: a csatlakozó vezeték PE Dn 63 mm átmérőjű polietilén csőből készül, amelynek ára 12,60 lej/folyóméter.

A tervező a B2-es változatot javasolja, a következő előnyei miatt:

- kisebb beruházási érték;

- a polietilén cső élettartama 50 év, az acélcsőé pedig 25 év.

A műszaki megoldás a következőket tartja szem előtt:

- a szükséges vízhozamok biztosítása;

- a szolgáltatott ivóvíz minősége, hozama és nyomása feleljen meg a hatályos normáknak és szabályoknak;

- engedélyezett, kopás- és korrózióálló anyagok és berendezések használata, amelyek szavatolják a biztonságos üzemeltetést.

A csatlakozás a fogyasztó telekhatára mellett található vízórás aknáig készül, PE Pn 6 bar, Dn 63 mm, körülbelül 35 m hosszú  vezetékkel.

Valamennyi vezeték PEHD 100-as polietilén csőből készül.

A megvalósíthatósági tanulmány általános költségelőirányzata szerint a beruházás becsült értéke (HÉA-val együtt) 6267,00 lej, vagyis 1411,00 euró, amelyből É+Sz: 5274 lej, azaz 1187,00 euró (a lej/euró átszámítás a RNB által 2014. 08. 11-re közölt 1 euró = 4,4415 lej árfolyamon történik).

Mindezek ismertetése után kérjük a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ vízbevezetése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának  és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását.

Ovidiu Dancu	 Ormenişan Cătălin mk.

ALELNÖK	ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Ene Gabriela

Leellenőrizte: Pătran Carmen mk., szolgálatvezető